## 21 forage(7R)
Sl N° | Provinces | Communes | Villages | QUARTIER | SITE NO | Responsable du forage | N° Tel. | Coordonnés GPS N W |  | Animateur | Implanteur | Site | Foration Début Fin |  | Profondeur Alteration | Profondeur Socle | PVC Pleins | PVC Crepins | Débit m3/h | Resultat | Sondeur | Pompage | Analyse d'eau
1 | NAMENTENGA | BOULSA VILLAGES(11F) | BAONROURÉ | KOSSOUGUIN | SE1 | Thangadurai |  | 12°51'37.5'' | 000°34'51.6''
2 |  |  | BELGA | TAMIOUGOUMOEMBIN | SE 1 |  |  | 12°50'47.8'' | 000°30'03.5'' |  |  |  | 11.04.2012 | 12.04.2012 | 19.38 | 55.9 | 40.65 | 14.75 | 1.285 | Positif | Thangadurai
3 |  |  | DONSIN | BAGYAOGO | SE 1 |  |  | 12°43'42.8'' | 000°41'03.7'' |  |  |  | 09.04.2012 | 10.04.2012 | 30.11 | 95 | 0 | 0 | 0 | Negatif | Thangadurai
3.1 |  |  | DONSIN | BAGYAOGO | SE 2 | [7 empty] | 13.04.2012 | 14.04.2012 | 29 | 67.87 | 44.25 | 20.65 | 0.5 | Positif | Thangadurai
4 |  |  | GEMSOGO-YARCÉ | DABÉRÉ | SE 1 |  |  | 12°48'16.6'' | 000°38'02.6'' |  |  |  | 08.04.2012 | 08.04.2012 | 27.83 | 76.85 | 55.7 | 20.65 | 1.3 | Positif | Thangadurai
5 |  |  | KONBOURE | BANGRIN | SE 1 |  |  | 12°35'25.8'' | 000°31'15.1'' |  |  |  | 09.03.2012 | 10.03.2012 | 14.96 | 73.57 | 50.74 | 23.28 | 1.028 | Positif | Alasan
6 |  |  | KONKAORA-YARCE | YARGO NATENGA | SE 1 |  |  | 12°32'54.1'' | 000°35'05.8'' |  |  |  | 05.04.2012 | 05.04.2012 | 21.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | Negatif | Thangadurai
6.1 |  |  | KONKAORA-YARCE | YARGO NATENGA | SE2 |  |  | 12°32'51.9'' | 000°34'04.3'' |  |  |  | 21.04.2012 | 22.04.2012 | 33.16 | 86.03 |  |  |  | Negatif | Thangadurai
6.2 |  |  | KONKAORA-YARCE | YARGO NATENGA
7 |  |  | MOKIN-YARCÉ | SINIYARCÉ | SE 1 | Abandon |  | 12°36'10.7'' | 000°25'41.0'' |  |  |  | 04.04.2012 | 05.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABANDON | Thangadurai
7.1 |  |  | MOKIN-YARCÉ | SINIYARCÉ | SE2 |  |  | 12°36'13.3'' | 000°25'44.1'' |  |  |  | 18.04.2012 | 19.04.2012 | 33.66 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | Negatif | Thangadurai
7.2 |  |  | MOKIN-YARCÉ | SINIYARCÉ
8 |  |  | PAVIGUIBTENGA | BANGRIV | SE 1 |  |  | 12°31'30.7'' | 000°33'48.9'' |  |  |  | 06.04.2012 | 07.04.2012 | 13.9 | 71.35 | 54.39 | 17.46 | 1.2 | Positif | Thangadurai
9 |  |  | SONRIN | NAYAMBIN | SE 3 |  |  | 12°35'28.7'' | 000°25'34.8'' |  |  |  | 19.03.2012 | 20.03.2012 | 20.8 | 90 | 0 | 0 |  | Negatif | Alasan
9.1 |  |  | SONRIN | NAYAMBIN | SE2 |  |  | 12°35'27.0'' | 000°25'41.9'' |  |  |  | 19.04.2012 | 20.04.2012 | 43.11 | 61.5 | 17 | 5 | 5 | Positif | Thangadurai
10 |  |  | WEDO | BIKIENGA-YARGO | SE 1 |  |  | 12°36'49.2'' | 000°23'47.0'' |  |  |  | 13.03.2012 | 14.03.2012 | 28.43 | 85 | 0 | 0 | 0 | Negatif | Alasan
10.1 |  |  | WEDO | BIKIENGA-YARGO | SE 1 |  |  | 12°36'50.8'' | 000°23'46.1'' |  |  |  | 01.04.2012 | 02.04.2012 | 11.7 | 66.41 | 35.2 | 32.01 | 0.5 | Positif | Thangadurai
11 |  |  | ZABGA | ZINKOURI | SE 1 |  |  | 12°50'46.2'' | 000°31'37.7'' |  |  |  | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 42.54 | 66.12 | 46.72 | 17.7 | 2.7 | Positif | Thangadurai
12 |  | TOUGOURI VILLAGES(10) | BAGADÉ | TANGPORÉ | SE 1 |  |  | 13°02'42.2'' | 000°31'52.7'' |  |  |  | 13.04.2012 | 14.04.2012 | 4.74 | 56.82 | 27.82 | 29.5 | 14.35 | Positif | Govinda
13 |  |  | BAGMASKIÉRGA | YASSAYIRI | SE1 |  |  | 13°22'27.9'' | 000°17'10.4'' |  |  |  | 15.04.2012 | 16.04.2012 | 24.48 | 85.27 | 0 | 0 | 0.5 | Negatif | Govinda
13.1 |  |  | BAGMASKIÉRGA | YASSAYIRI | SE2 | [7 empty] | 23.04.2012 | 24.04.2012 | 18.78 | 80.7 | 66.45 | 14.75 | 4 | Positif | Govinda
14 |  |  | DAWIRBA | RASSEMNATENGA | SE 1 |  |  | 13°07'20.9'' | 000°40'04.7'' |  |  |  | 10.04.2012 | 12.04.2012 | 25.34 | 93.66 | 64.66 | 29.5 | 0.775 | Positif | Govinda
15 |  |  | GARGO | NAKOMSROODIN | SE 2 |  |  | 13°02'29.5'' | 000°28'45.7'' |  |  |  | 07.04.2012 | 09.04.2012 | 34.56 | 92.51 | 72.45 | 20.56 | 1 | Positif | Krishnappa
16 |  |  | KALITAGUIN | BISKAKAMTOAGA | SE 1 |  |  | 13°08'25.0'' | 000°32'00.0'' |  |  |  | 09.04.2012 | 09.04.2012 | 9.97 | 58.19 | 29.19 | 29.5 | 3 | Positif | Govinda
17 |  |  | KOULPONSGO | MERGMERM | SE 1 |  |  | 13°26'17.2'' | 000°41'19.9'' |  |  |  | 05.04.2012 | 06.04.2012 | 9.27 | 84.44 | 0 | 0 | 0 | Negatif | Govinda
17.1 |  |  | KOULPONSGO | MERGMERM | SE 2 | [7 empty] | 19.04.2012 | 20.04.2012 | 17.46 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | Negatif | Govinda
18 |  |  | PASPANGA | OUIDI | SE 1 |  |  | 13°14'45.5'' | 000°25'44.1'' |  |  |  | 21.04.2012 | 22.04.2012 | 10 | 62.36 | 45.16 | 17.7 | 9.2 | Positif | Govinda
19 |  |  | PELGA | BOUBELÉ | se1 |  |  | 13°24'00.6'' | 000°35'10.8'' |  |  |  | 07.04.2012 | 08.04.2012 | 10.82 | 66.96 | 50.95 | 17.7 | 4.35 | Positif | GOVINDA
20 |  |  | TILGA | SANRGO | SE 1 |  |  | 13°07'48.3'' | 000°34'27.3'' |  |  |  | 09.04.2012 | 10.04.2012 | 14.6 | 61.32 | 32.32 | 29.5 | 3.5 | Positif | GOVINDA
21 |  |  | TISSIMI | NABMANGM | SE 1 |  |  | 13°01'46.9'' | 000°24'32.4'' |  |  |  | 12.04.2012 | 13.04.2012 | 11.16 | 90.03 | 0 | 0 | 0 | Negatif | GOVINDA
21.1 |  |  | TISSIMI | NABMANGM

## 25 forage(9R)
Sl N° | Provinces | Communes | Villages | QUARTIER | SITE NO | Responsable du forage | N° Tel. | Coordonnés GPS N W |  | Animateur | Implanteur | Site | Foration Début Fin |  | Profondeur Alteration | Profondeur Socle | PVC Pleins | PVC Crepins | Débit m3/h | Resultat | Sondeur | Pompage | Analyse d'eau
1 | NAMENTENGA | BOULSA(6F) | BOULPELA | ECOLE | SE 1 |  |  | 12°36'35.6'' | 000°27'24.8'' |  |  |  | 11.03.2012 | 12.03.2012 | 28.8 | 55.27 | 36.55 | 14.55 | 1.5 | Positf | Alasan
2 |  |  | GUESMSGO YARCE | GUESMSGO YARCE | SE 1 |  |  | 12°47'42.9'' | 000°38'36.6'' |  |  |  | 08.04.2012 | 09.04.2012 | 26.34 | 56.29 | 33.08 | 23.6 | 5 | Positif | Thangadurai
3 |  |  | KOULMOUGOU | ECOLE | [9 empty] | 25.04.2012 | [5 empty] | Positif | Thangadurai
|  |  | NABITENGA | ECOLE | [15 empty] | ABANDON | ALASAN
4 |  |  | NABITENGA | ECOLE | SE 5 |  |  | 12°35'24.6'' | 000°23'34.2'' |  |  |  | 03.04.2012 | 04.04.2012 | 34.03 | 65.87 | 46 | 20.37 | 2.5 | Positif | Thangadurai
5 |  |  | TANGAYE | TANGAYE | SE 1
6 |  |  | TOUGUI | ECOLE | [8 empty] | 23.04.2012 | 24.04.2012 | 23.56 | 85.87 |  |  |  | negatif | Thangadurai
6.1 |  |  | TOUGUI | ECOLE
7 |  | BOUROUM (10F) | BARAO | ECOLE | SE 1 |  |  | 13°53'42.0'' | 000°39'45.1'' |  |  |  | 14.04.2012 | 16.04.2012 | 12.04 | 77.97 | 60.9 | 17.57 | 2.5 | Positif | Krishnappa
8 |  |  | BARGA | ECOLE | SE 1 |  |  | 13°38'39.0'' | 000°44'12.7''
9 |  |  | BIRGHIN | ECOLE | SEA |  |  | 13°38'02.6'' | 000°34'37.2'' |  |  |  | 17.04.2012 | 19.04.2012 | 40.65 | 64.4 | 47.31 | 17.59 | 4.5 | Positif | Krishnappa
10 |  |  | BONDBILA(A REMPLACER) | BONDBILA
11 |  |  | BOULWOGDO | ECOLE | SE 1 |  |  | 13°32'52.4'' | 000°37'46.9''
12 |  |  | DEMNEWELE | ECOLE | SE 1 |  |  | 13°51'46.3'' | 000°30'04.2'' |  |  |  | 21.04.2012 | 22.04.2012 | 19.99 | 50.39 | 30.11 | 20.78 | 2.4 | Positif | Krishnappa
13 |  |  | FOUBANDO | ECOLE | SE 1 | Krishnappa |  | 13°42'31.2'' | 000°41'41.7'' |  |  |  | 25.04.2012 | 26.04.2012 |  | 68.7 |  |  |  | Positif | Krinhappa
14 |  |  | KAYABA | ECOLE | SE 1 |  |  | 13°35'21.5'' | 000°41'58.7''
15 |  |  | RIPKOULGA | RIPKOULGA | [8 empty] | 23.04.2012 | 24.04.2012 | 30.5 | 68.68 | 42.51 | 26.67 | 12 | Positif | Krishnappa
16 |  |  | BAOGO-SILMAGUE (A REMPLACER) | SILMAGUE | SE1 |  |  | 13°56'52.3'' | 000°39'48.7'' |  |  |  | 20.04.2012 | 21.04.2012 | 31.13 | 78.02 | 48.91 | 29.61 | 6 | Positif | Krishnappa
17 |  | NAGBINGOU(3F) | BOALIN (ATTENTE)
18 |  |  | LILINGA | LILINGA
19 |  |  | PIRKOU(ATTENTE)
20 |  | TOUGOURI (6F) | AMKAONGO | AMKAONGO
21 |  |  | DAOUIRBA(A REMPLACER) | DAOUIRBA
22 |  |  | NAMASSA(FORAGE DU QUARTIER) | ECOLE |  |  |  | 13°13'51.5'' | 000°24'48.4'' | [10 empty] | Abondan | Govinda
22.1 |  |  | NAMASSA(FORAGE DU QUARTIER) | ECOLE
23 |  |  | WATINAPAM | ECOLE |  | Govinda |  | 13°05'33.0'' | 000°25'46.8''
24 |  |  | TAFPGO(FORAGE NE) | TAFPGO
25 |  |  | YAGUIN (FORAGE NE) | YAGUIN

## 30 forage(4R)
Province du Poni
N° |  | Commune | Village | Quartier | N° profil | Sondages retenus
d'ordre | [5 empty] | n° | Alt. (m) | Prof (m) |  |  | longitude | latitude | Site | Foration Début Fin |  | Profondeur Alteration | Profondeur Socle | PVC Pleins | PVC Crepins | Débit m3/h | Resultat | Sondeur | Pompage | Analyse d'eau
1 | PONI | Gaoua | Wèlè_Wèlè | Ecole | 2 | 1 | 15 | 90 |  |  | 03°16'47.9"W | 10°20'23.6"N |  | 12.04.2012 | 13.04.2012 | 41.65 | 57.73 | 49.61 | 8.82 | 3 | Positif | Ocades
2 |  |  | Bouli | Ecole | 1 | 2 | 10 | 80 |  |  | 03°16'45.4"W | 10°18'13.7"N |  | 14.04.2012 | 16.04.2012 | 31.63 | 54.73 | 41.03 | 14.62 | 1.4 | Positif | Ocades
3 |  |  | Hêlo_Bondo | Ecole | 2 | 2 | 15 | 90 |  |  | 03°09'37.8"W | 10°25'55.9"N |  | 17.04.2012 | 20.04.2012 | 37.63 | 57.73 | 45.72 | 11.76 | 3.6 | Positif | Ocades
4 |  | Périgban | Gorongorona | Site école | 1 | 1 | 20 | 80 |  |  | 03°22'18.9"W | 10°13'08.6"N |  | 02.02.2012 | 02.02.2012 | 33.3 | 54.73 | 39.37 | 14.7 | 6 | Positif | Ocades
5 |  |  | N'sorpèra | Ecole | 2 | 1 | 25 | 90 |  |  | 03°20'39.2"W | 10°17'27.1"N |  | 03.04.2012 | 04.04.2012 | 32.22 | 57.33 | 43.83 | 14.7 | 2 | Positif | Ocades
6 |  | Djigouè | Gongomboulo | Ecole | 2 | 1 | 10 | 80 |  |  | 03°50'32.3"W | 09°50'32.2"N
7 |  |  | Kankongo | Ecole | 1 | 2 | 10 | 80 |  |  | 03°48'04.9"W | 10°06'40.2"N
8 |  | Kampti | Galgouli | Ecole | 2 | 3 | 10 | 90 |  |  | 03°27'21.5"W | 09°58'02.0"N |  | 31.03.2012 | 01.04.2012 | 40.6 | 60.73 | 47.24 | 11.76 | 2 | Positif | Ocades
9 |  |  | Bodana | Ecole | 1 | 1 | 15 | 90 |  |  | 03°25'40.6"W | 09°55'40.6"N |  | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 38.65 | 60.73 | 47.03 | 14.7 | 4 | Positif | Ocades
10 |  |  | Kampti | Bouti A | 1 | 1 | 20 | 80 |  |  | 03°27'07.7"W | 10°09'55.3"N |  | 28.03.2012 | 28.03.2012 | 28.2 | 48.73 | 37.97 | 11.76 | 4 | Positif | Ocades
11 |  | Bouroum Bouroum | Tinbartinao | Ecole | 1 | 2 | 15 | 90 |  |  | 03°11'33.6"W | 10°31'01.8"N
12 |  |  | Mandjinao | Ecole | 2 | 1 | 15 | 100 |  |  | 03°12'32.7"W | 10°30'45.9"N | [8 empty] | Abondon | Ocades
12.1 |  |  | Mandjinao | Ecole
13 |  | Bousséra | Kolondjoura | Ecole | 2 | 1 | 20 | 90 |  |  | 03°00'46.6"W | 10°22'31.3"N
14 |  |  | Donko | Ecole | 1 | 1 | 20 | 80 |  |  | 02°56'32.9"W | 10°20'32.2"N
15 |  | Gbomblora | Kampène | Ecole | 1 | 2 | 20 | 80 |  |  | 02°59'06.0"W | 10°13'08.0"N
16 |  | Loropéni | Tiéfindougou | Ecole | 1 | 3 | 15 | 90 |  |  | 03°38'59.2"W | 10°36'26.4"N
17 |  |  | Soukèra | Ecole | 1 | 1 | 10 | 80 |  |  | 03°36'23.1"W | 10°15'20.4"N
18 |  |  | Kpidara | Ecole | 1 | 2 | 25 | 90 |  |  | 03°21'24.2"W | 10°35'22.8"N
19 |  | Malba | Bou | Ecole | 1 | 2 | 15 | 120 |  |  | 02°56'21.8"W | 10°331'14.1"N
20 |  | Nako | Diolompo | Ecole | 1 | 2 | 25 | 90 |  |  | 03°04'26.9"W | 10°32'30.1"N
21 |  |  | Lemka | Ecole | 1 | 3 | 15 | 80 |  |  | 02°59'10.5"W | 10°35'52.7"N
22
N° ordre | PROVINCE | COMMUNE | VILLAGE | Quartier | Choix du site | N° Sondage | Profondeur Altération (m) | Profondeur conseillée (m) | Profondeur Désespoir (m) | Côtes venues d'eau importantes probables (m) | Coordonnées GPS |  | Observations
[14 empty] | Foration Début Fin |  | Profondeur Alteration | Profondeur Socle | PVC Pleins | PVC Crepins | Débit m3/h | Resultat | Sondeur | Pompage | Analyse d'eau
1 | Noumbiel | Batie | Olfakoula | école | 1er Choix | SE1 | 30 | 70 | 105 | 30 - 70 | N 09° 52' 18.8'' | W 02° 54' 07.6'' | Le terrain pourrait s'avérer instable, disposer donc d'une pompe à boue.
[5 empty] | 2ième Choix | SE2 | 45 | 80 | 110 | 50 - 70 | N 09° 52' 18.1'' | W 02° 54' 05.5''
2 |  |  | TAKPO | école | 1er Choix | SE1 | 25 | 75 | 110 | 30 - 50 ; 70 - 110 | N 09° 50' 31.9'' | W 02° 50' 03.2'' | RAS
[5 empty] | 2ième Choix | SE2 | 15 | 70 | 90 | 30 - 70 | N 09° 50' 32.6'' | W 02° 50' 01.3''
3 |  |  | KAMATEON | école | 1er Choix | SE1 | 20 | 75 | 110 | 50 - 100 | N 09° 59' 59.5'' | W 02° 47' 20.8'' | RAS
[5 empty] | 2ième Choix | SE3 | 20 | 75 | 95 | 70 - 100 | N 10° 00' 03.8'' | W 02° 47' 20.3''
4 |  | Kpuere | TITINATEON | Titinatéon | 1er Choix | SE3 | 40 | 100 | 110 | 30 - 40 ; 50 - 70 | N 09° 30' 09.1'' | W 02° 49' 40.7'' | Le terrain pourrait s'avérer instable.
[5 empty] | 2ième Choix | SE1 | 35 | 90 | 105 | 50 - 100 | N 09° 30' 11.7'' | W 02° 49' 37.8''